...............................................

( imię i nazwisko )

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Wojewódzkie – Rusiec 21.04.2018 r.

II GRUPA WIEKOWA

| 1. | liczba punktów | podpis oceniającego |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |

Instrukcja do rozwiązywania i oceniania testu:

Instrukcja do rozwiązywania i oceniania testu:

1.	Test zawiera 30 pytań .

2.	Każde pytanie testu zawiera trzy  możliwe odpowiedzi (a, b, c ) z których tylko 
      jedna jest prawidłowa.

3.	Sprawdź, czy otrzymany przez Ciebie zestaw jest kompletny i czytelny.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zgłoś je unosząc rękę do góry.

4.	Wpisz swoje imię i nazwisko w odpowiednie miejsce.

5.	Odpowiedzi udzielasz zakreślając krzyżykiem  poprawną odpowiedź.

6.	Za prawidłową odpowiedź otrzymujesz 1 punkt, za odpowiedź błędną  lub jej  
     brak otrzymujesz 0 punktów.

7. Test rozwiązujemy samodzielnie. Stwierdzenie przez członków komisji
     egzaminacyjnej nie przestrzegania nakazu samodzielnego rozwiązywania testu
     jest jednoznaczne z przerwaniem egzaminu dla danej osoby.

8.	W przypadku pomyłki otocz błędną odpowiedź kółkiem, podpisz się obok
     kółka a właściwą odpowiedź zakreśl krzyżykiem.

9.	Czas testu 60min

1.   Odległość pomiędzy hydrantami zewnętrznymi usytuowanymi poza obszarami 
         miejskimi, powinna wynosić:

a) nie mniej niż 150 metrów,

b) nie mniej niż 300 metrów,

c) powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

- W rozpoznaniu metodą B-SAHF literka F oznacza:

a) dym,

b) ciepło,

c) płomień.

3.   W SOUO reduktor II-stopnia zwany automatem oddechowym utrzymuje stałe 
       nadciśnienie wypływu powietrza "pod" maską w granicach:

a) 1- 4,5 mbara,

b) 0-3,9 mbara,

c) 3-8,2 mbara.

4.  Podniesiona do góry ręka i wykonane parokrotnie ruchy poprzeczneoznacza:

a) woda naprzód,

b) woda stój,

c) zwiększ obroty.

5.   Symbol   oznacza:

a) rozdzielacz,

b) urządzenie do stawiania kurtyn wodnych,

c) zbieracz.

6.  Chłodząc gazy pożarowe podczas pożaru wewnętrznego prądem gaśniczym tzw. 
        „ krótkim pulsem” należy ustawić  wydajność na prądownicy:

a) 100-150 l/min,

b) 200-250 l/min,

c) 300-350 l/min.

7.  Który z gazów jest cięższy od powietrza?:

a) acetylen,

b) butan,

c) gaz ziemny.

8.  Bolesław Chomicz był współzałożycielem i prezesem Związku Floriańskiego. 
        W którym roku powstał ten Związek ?:

a) w 1914 r.,

b) w 1916 r.,

c) w 1918 r

9.  Członkowie czynni i honorowi OSP mają prawo:

a) dbać o mienie OSP,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) wybierać i być wybierani do władz OSP.

10. Naszywkę będącą oznaką pełnionej funkcji w OSP / np. kierowca, kronikarz, itp. / nosi 
         się:

a) na lewym rękawie kurtki mundurowej,

b) na lewej kieszeni kurtki mundurowej,

c) na prawej kieszeni kurtki mundurowej.

11. Kto sprawuje nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej 
         jako stowarzyszeni ?:

a) wójt gminy/burmistrz/prezydent miasta,

b) starosta powiatu,

c) zarząd oddziału gminnego/równorzędnego Związku OSP RP.

12.  Którą rocznicę urodzin Bolesława Chomicza, współtwórcy zjednoczonego ruchu 
          strażackiego w Polsce obchodzimy w tym roku ?:

a) setną,

b) sto dwudziestą,

c) sto czterdziestą.

13. W butli lub zbiorniku całkowicie wypełnionym gazem płynnym (LPG) w postaci ciekłej 
         przy wzroście temperatury gazu o 1 °C przyrost ciśnienia wynosi:

a) 1 bar,

b) 8 bar,

c) 12 bar.

14. Wymiana ciepła w warunkach pożarowych odbywa się poprzez trzy drogi jego

transportu.  Jedną z nich jest radiacja czyli:

a) unoszenie,

b) promieniowanie cieplne,

c) przewodzenie.

15. Monotlenek diwodoru to:

a) woda utleniona,

b) nazwa proszku gaśniczego,

c) rzadka, w praktyce niestosowana nazwa wody.

16. Zasada działania kamery termowizyjnej opiera się na:

a) niewidzialnego promieniowania gamma,

b) niewidzialnego promieniowania jonizującego,

c) niewidzialnego promieniowania podczerwonego.

17. Na 10 tys. ha lasu lub dla nadleśnictwa albo parku narodowego organizuje się co 
         najmniej:

a) jedną bazę sprzętu przeciwpożarowego,
         b) dwie bazy sprzętu przeciwpożarowego,
         c) trzy bazy sprzętu przeciwpożarowego,

18. Wzór chemiczny propanu to:
      a) C3H8,
      b) C2H2,
      c) C4H10.

19. Kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym może przejąć:

a) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

b) dowódca zmiany Państwowej Straży Pożarnej,

c) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

20. Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?

a) 1992 r.,

b) 1994 r.,

c) 1995 r.

21. Elementem pilarki  odpowiadającym za bezpieczną pracę pilarką jest:

a) segment napinający,

b) prowadnica,

c) wychwyt łańcucha.

22. Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:

a) Niro – beczkowa,

b) Mast – przelewowa,

c) Depa Elro – wężowa.

23. POK Magikador 500 to rodzaj:

a) prądownicy uniwersalnej,

b) wytwornicy pianowej,

c) prążkowanej opaski kapturowej o długości 5 m.

24. Odzież gazoszczelna to odzież TYPU?:

a) 1,

b) 2,

c) 3.

  - Pojazd hybrydowy to połączenie:

a) silnika spalinowego z elektrycznym,
         b) silnika parowego z wodorowym,
         c) silnika spalinowego z wodorowym.

  - W sprzęcie ochrony układu oddechowego automat oddechowy to element:

a) stanowiący pierwszy stopień redukcji ciśnienia,

b) stanowiący drugi stopień redukcji ciśnienia,

c) stanowiący trzeci stopień redukcji ciśnienia.

27. Czy wsparcie psychiczne  zaliczane jest do medycznych działań ratowniczych?

a) w zależności od informacji od KDR,

b) nie,

c) tak.

28.  Podczas wykonywania defibrylacji:

a) tylko ratownik może dotykać poszkodowanego,

b) nie ma znaczenia, kto dotyka poszkodowanego,

c) nikt nie może dotykać poszkodowanego.

29. Nawrót kapilarny badamy uciskając:

a) płytkę paznokciową,

b) tętnicę promieniową,

c) płatek ucha.

30. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami 
         pourazowymi należy:

a)  unieruchomić złamaną kończynę,

b)  stabilizować ręcznie odcinek szyjny kręgosłupa ,

c)  podać tlen.

...............................................

( imię i nazwisko )

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Wojewódzkie – Rusiec 21.04.2018 r.

II GRUPA WIEKOWA

PYTANIA DODATKOWE

| 1. | liczba punktów | podpis oceniającego |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |

Instrukcja do rozwiązywania i oceniania testu:

- Test zawiera 10 pytań .

- Każde pytanie testu zawiera trzy  możliwe odpowiedzi (a, b, c ) z których tylko jedna jest prawidłowa.

- Sprawdź, czy otrzymany przez Ciebie zestaw jest kompletny i czytelny.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zgłoś je unosząc rękę do góry.

- Wpisz swoje imię i nazwisko w odpowiednie miejsce.

- Odpowiedzi udzielasz zakreślając krzyżykiem  poprawną odpowiedź.

- Za prawidłową odpowiedź otrzymujesz 1 punkt, za odpowiedź błędną  lub jej brak otrzymujesz 0 punktów.

- Test rozwiązujemy samodzielnie. Stwierdzenie przez członków komisji egzaminacyjnej nie przestrzegania nakazu samodzielnego rozwiązywania testu jest jednoznaczne z przerwaniem egzaminu dla danej osoby.

- W przypadku pomyłki otocz błędną odpowiedź kółkiem, podpisz się obok kółka a właściwą odpowiedź zakreśl krzyżykiem.

- Czas testu 20min

1.   Dyspergenty to:

a) środki mające zneutralizować substancję niebezpieczną,

b) środki powierzchniowoczynne, posiadające zdolności rozpraszania rozlanych 
          cieczy,

c) substancje niebezpieczne dla życia i zdrowia.

2.   Temperatura krytyczna to:
      a) temperatura, po przekroczeniu której substancja może znajdować się tylko 
          w stanie gazowym,
      b) temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary jest równe ciśnieniu otoczenia,
      c) temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu.

3.  Pojemność cieplna danego ciała mówi nam :

a)  ile ciepła może ono pochłonąć, aby ogrzać się (podnieść swoją temperaturę) 
           o 1 stopień,

b) energia cieplna wyzwalana ze spalania węglowodorów zależy od ilości tlenu 
          dostępnego w procesie spalania,

c) ile ciepła wydzieli się z jednostki masy tego materiału przy całkowitym spaleniu.

4.  Jedną  z technik podawania prądów wody nie jest:

a) szkicowanie,

b) malowanie,
      c) ołówkowanie.

5.  W rozpoznaniu metodą B-SAHF literka A oznacza:

a) tor wymiany gazowej,

b) płomień,

c) ciepło.

6.  W terminie ilu dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania zwoływane jest

Nadzwyczajne walne zebranie OSP:

a) 7,

b) 14,

c) 21.

7.  Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie w PSP nadaje:

a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta
          Miejskiego  PSP,

b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta
          Wojewódzkiego PSP,

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta 
          Głównego PSP.

8.  Asystolia to:

a) migotanie komór,

b) częstoskurcz komorowy bez tętna,

c) brak czynności elektrycznej komór i przedsionków lub tylko komór.

9. Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:

a) poziomą,

b) boczną bezpieczną,

c) pozycja nie ma znaczenia.

10. Minimalna odległość między instalowanymi tryskaczami nie powinna być mniejsza niż:

a) 4 m,

b) 3 m,

c) 2 m z dopuszczalnymi wyjątkami.